| ООО «Экострой» | тел. +79044951508 тел. +79224722474 e-mail: ecostroy-t@mail.ru |
| --- | --- |

Опросный лист

- Производительность КНС (максимальный объем стоков), м3/час _________________________

- Требуемый напор (высота подъема водного столба), м _________________________________

- Количество напорных патрубков (1 или 2), шт. ________________________________________

- Диаметр, толщина стенки и материал напорных патрубков, мм. __________________________

________________________________________________________________________________

- Диаметр, толщина стенки и материал сливного (самотечного) патрубка, мм. _______________

- ________________________________________________________________________________

- Отметка заложения напорного патрубка (-ов) по низу, м. ________________________________

- Отметка заложения сливного патрубка по низу, м. _____________________________________

- Качественный состав стоков и их наименование (ненужное зачеркнуть):

  - РН ______________________________________________________________________

  - Хоз. Бытовые и близкие к ним стоки __________________________________________

  - Взвешенные вещества, мг/л ________________________________________________

При наличии токсичных, взрывопожароопасных компонентов необходимо предоставить полный анализ сточных вод

- Крупность механических включений, мм. ____________________________________________

- Плотность сточной жидкости, кг/м3 _________________________________________________

- Отопление КНС (ненужное зачеркнуть):

  - Автономное (электрическое) ________________________________________________

  - Централизованное (гор. вода, пар) ___________________________________________

- Монтаж КНС (ненужное зачеркнуть):

  - Вновь монтируемый объект _________________________________________________

  - Замена существующего объекта _____________________________________________

- Исполнение КНС (ненужное зачеркнуть):  нормальное, взрывозащищенное;

- Категория насосной станции (ненужное зачеркнуть):      I,        II,       III.

- Режим работы КНС (ненужное зачеркнуть):  ручной, автоматический

- Щит управления КНС разместить (ненужное зачеркнуть):

в блок контейнере КНС,   в соседнем здании (не более 60м.);

- Прием электроэнергии в КНС (ненужное зачеркнуть): один источник электроснабжения,

от 2-х независимых источников электроснабжения.

- КНС изготовится в следующем исполнении (ненужное зачеркнуть):

- моноблочный вариант из стального корпуса с погружными насосами;

- моноблочный вариант из стеклопластикового корпуса с погружными насосами;

- 2-х блочный вариант (приемный резервуар, надземный павильон) с корпусом приемного отделения из стеклопластика с погружными насосами;

- 2-х блочный вариант (приемный резервуар, надземный павильон) с корпусом приемного отделения из стали с погружными насосами;

| Расположение входа коллектора в КНС и выхода из КНС в плане (показать направление). | Расположение ввода электрического кабеля в КНС в плане (показать направление). |
| --- | --- |

22. Особые условия:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, предприятия)

#### Адрес ________________________________________________________________________________

(полный почтовый адрес)

#### Телефон_________________________________Факс_________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя)

м.п.          «______»_______________20    г.